图  号

比  例

001

电气柜门器件位置图

设 计

制 图

电气柜内器件位置图（上半部分）

电气柜内器件位置图（下半部分）

图  号

比  例

002

电气柜内器件位置图

设 计

制 图

安装要求：1.安装导轨上固定器件时，要求器件间间距为15mm(允许误差±1mm）

2.标注尺寸L1与L2，L3与L4长度相等（允许误差±2mm)

3.时间继电器以正面可视部分为尺寸基准。

图  号

比  例

器件安装位置图

003

设 计

制 图

电动机M1的额定电流为低/高 :0.2A/0.4A，M2的额定电流为0.35A,请按此整定热继电器的动作电流;KT时间继电器初始设定值为3秒；

PLC接线端子连接的导线，其两端请按PLC端子编号；其余按原理图指定编号。

3. 主电路请用黑色多股软线安装，控制电路用红色多股软线安装，零线、接地线请按规范要求选线安装。

1.接线时必须关闭设备总电源（电气柜门的断路器），选手操作必须符合电工安全操作规程，紧急情况下立刻按下电气柜门上急停按钮。

2.此原理图中部分器件和线路已安装、连接于设备中，如伺服动力线、触摸屏电源部分等，请自行判断，完成线路的连接。

3.PLC型号为晶体管输出型，经过设备内部电路转换，Y4以后的输出端口均为继电器输出型。

要求：

说明：

图  号

比  例

××设备电气原理图

004

设 计

制 图

要求：

说明：

- 电动机M1的额定电流为低/高 :0.2A/0.4A，M2的额定电流为0.35A,请按此整定热继电器的动作电流;KT时间继电器初始设定值为3秒；

- PLC接线端子连接的导线，其两端请按PLC端子编号；其余按原理图指定编号。

3. 主电路请用黑色多股软线安装，控制电路用红色多股软线安装，零线、接地线请按规范要求选线安装。

1.接线时必须关闭设备总电源（电气柜门的断路器），选手操作必须符合电工安全操作规程，紧急情况下立刻按下电气柜门上急停按钮。

2.此原理图中部分器件和线路已安装、连接于设备中，如伺服动力线、触摸屏电源部分等，请自行判断，完成线路的连接。

3.PLC型号为晶体管输出型，经过设备内部电路转换，Y4以后的输出端口均为继电器输出型。

图  号

比  例

××设备电气原理图

004

设 计

制 图